Приложение 1 к документации о закупке

**Техническое задание**

На оказание услуг по пультовой охране объектов Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»длянужд Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Требования | Описание |
| 1 | Наименование услуги | Оказание услуг пультовой охране объектов Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» |
| 2 | Место оказания услуги | Адрес: в соответствии с п.4 настоящего технического задания |
| 3 | Сроки (периоды) оказания услуги | Начало: 01.03.2025  Окончание:28.02.2026 |
| 4 | Вид, перечень и объем оказываемых услуг | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование объекта | Адрес объекта охраны | Режим работы объекта | Способ охраны | | Административное здание | г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 31а, административное здание. | пн. - чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 16.00 | Охранная сигнализация Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Бугуруслан ул. Революционная, 30 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 15.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | с. Асекеево, ул. Садовая, 9 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 сб, 09.00-14.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Гараж | с. Асекеево, ул. Чапаева, 28 в | Круглосуточно | Охранно-пожарная сигнализация | | Офис продаж | г. Бузулук ул. Чапаева, 50 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 16.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Административное здание  (круглосуточный режим физ. охраны) | г. Бузулук ул. Фурманова, 40 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации в круглосуточном режиме | | Офис продаж | г. Гай пр.Победы, 7 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Медногорск, ул. Ленина, 6 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; сб. с 09.00 до 16.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Орск, ул. Ленина, 128 | пн. -пт. с 08.00 до 19.00; 3 и 4 сб. с 09.00 до 16.00 | Охранно-пожарная  сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Административное здание  (круглосуточный режим физ. охраны) | г. Орск пер. Армавирский, 4а | пн. -пт. с 08.00 до 17.00; 3 и 4 сб. с 09.00 до 16.00 | Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации в круглосуточном режиме | | Офис продаж | г. Соль-Илецк, ул. Овражная,37 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Сорочинск, ул.Володарского,15 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 15.00; | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | п. Тюльган, ул.М.Горького, 12 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Новотроицк, ул. Советская/Школьная, 60/2 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 16.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Административное здание  (круглосуточный режим физ. охраны) | г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации в круглосуточном режиме. | | Офис продаж | г. Оренбург, ул. Дружбы, 11 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 16.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г.Оренбург, пр.Гагарина, 48/1 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 16.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Административное здание  (круглосуточный режим физ. охраны) | г. Оренбург, ул. Набережная, 25 | Круглосуточно | Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации в круглосуточном режиме | | Офис продаж | п. Новосергиевка, ул.Советская, 52 а | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | п. Саракташ, ул. Мира,96 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 15.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Кувандык, пр-т Мира, 5 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | с.Пономаревка, ул. Коммунистическая, 51 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | п. Акбулак,  пер. Площадный, 36 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Орск, Вокзальное шоссе, 13-13 А | пн. -пт. с 08.00 до 17.00; 3 и 4 субботы месяца с 09:00-16:00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Контакт-центр | г. Оренбург, ул. Переселенцев, 1/1 | пн. -пт. с 08.00 до 21.00 | Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | г. Оренбург, пр. Победы, 162 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 09.00 до 16.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Александровский р-н, с. Александровка, ул. М.Горького, 44 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Илекский р-н, с. Илек, ул. Павлика Морозова, 1а | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Октябрьский р-н, с. Октябрьское, ул. Ленина, 26 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, ул. Чкалова, 26 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация; Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж  (недействующий) | Оренбургская обл. Шарлыкский р-н, с. Шарлык, ул. Советская, 30 | Круглосуточно | Охранно-пожарная сигнализация круглосуточно; | | Офис продаж | Оренбургская обл. Адамовский р-н, п. Адамовка, ул. Школьная, 10 Б | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Домбаровский р-н, п. Домбаровский, ул. Осипенко, 3Б | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Кваркенский р-н, п. Кваркено ул. 1-я Целинная, 25 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Рабочая, 9 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Светлинский р-н, п. Светлый, ул. Советская, 17 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Ясненский р-н, п. Ясный, ул. Ленина, 9 | пн. -пт. с 08.00 до 19.00; 3 и 4 субботы месяца 09:00-14:00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Советская, 74 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Красногвардейский р-н, с. Плешаново, ул. Дружбы,112 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Курманаевкий р-н, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, 3б | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Первомайский р-н, п. Первомайский, ул. Мирная, 34 | пн. -пт. с 08.00 до 18.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Ташлинский р-н, с. Ташла ул. Южная, 2/1 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Тоцкий р-н, с. Тоцкое, ул. Полевая, 3 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранная сигнализация;  Пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл. Абдулинский р-н, г. Абдулино, ул. Почтовая, 17А | пн. -пт. с 09.00 до 18.00; 3 и 4 субботы месяца с 10:00-15:00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | | Офис продаж | Оренбургская обл., с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 24 | пн. -пт. с 08.00 до 17.00 | Охранно-пожарная сигнализация;  Кнопка тревожной сигнализации | |
| 5 | Требования к порядку оказания услуги | Охрана объектов Заказчика осуществляется в следующем режиме:  1. Посредством пожарной сигнализации – в круглосуточном режиме;  2. Посредством охранной сигнализации – в нерабочее время объекта;  3. Посредством тревожной сигнализации – в рабочее время объекта.  Обязательно наличие и привлечение для реагирования на поступающие тревожные извещения с объектов Заказчика не менее двух групп быстрого реагирования (МГ) (далее – ГБР (МГ)) при дежурной части частной охранной организации (далее – ЧОО) в составе не менее двух сотрудников ЧОО, круглосуточно.  При поступлении сигнала «Тревога» с объекта Заказчика, незамедлительно реагировать на сигнал «Тревога» и направлять экипаж группы быстрого реагирования (МГ) для выяснения причины срабатывания тревожной и охранно-пожарной сигнализации на объекте;  Прибытие на место происшествия экипажа группы быстрого реагирования (МГ) в составе не менее 2-х экипированных и вооружённых сотрудников в течение не более 10 минут с момента поступления сигнала тревоги для выяснения причин срабатывания тревожной и охранно-пожарной сигнализации, принятие мер к пресечению противоправных действий в отношении персонала, посетителей и активов Заказчика, задержанию лиц, их совершающих или совершивших;  При необходимости осуществить вызов дополнительных сил полиции или Росгвардии для пресечения противоправных действий нарушителей;  Обеспечение подключения кнопок тревожной сигнализации и охранно-пожарной сигнализации к пульту центрального наблюдения исполнителя (далее - КТС и ОПС к ПЦН) (или территориального органа внутренних дел/вневедомственной охраны Росгвардии, при согласовании с Заказчиком);  Осуществление круглосуточного контроля за объектами Заказчика;  Обеспечение необходимой квалификации охранников, позволяющей осуществлять охранные мероприятия и иные договорные обязательства;  Наличие средств устойчивой радиосвязи между экипажами ГБР (МГ) и ПЦО ЧОО;  До принятия объектов под охрану Исполнитель разрабатывает и передает, ответственным лицам Заказчика, имеющим право пользования техническими средствами охраны (на каждом принимаемом под охрану объекте Заказчика), «Инструкцию по постановке и снятию Объектов с охраны», в которой определяется:  - порядок использования технических средств охраны (далее - ТСО) объекта;  - порядок приема-сдачи объекта под охрану;  - порядок снятия объекта с охраны;  - номера телефонов оперативных служб.  Исполнитель проводит инструктаж с персоналом Заказчика на каждом объекте в соответствие с Перечнем объектов (п.4 Технического задания).  Работники Заказчика обязаны осуществлять проверку работоспособности передающего прибора тревожной сигнализации путем пробной подачи сигнала не реже 1 (одного) раза в сутки, предварительно проинформировав оперативного дежурного Исполнителя по телефону и сделать запись в журнале проверки КТС.  Во всех случаях срабатывания тревожной и охранно-пожарной сигнализации на охраняемом объекте Заказчика должна обеспечиваться регистрация поступившего на ПЦН сигнала «тревоги» и прибытие экипажа ГБР (МГ) на сработавший объект Заказчика в максимально короткие сроки, с учетом оптимально выбранного маршрута движения, но не более 10 минут, для выяснения причин срабатывания сигнализации, а также предупреждения или пресечения преступлений и иных правонарушений.  На используемые для реагирования ГБР (МГ) транспортные средства должны быть нанесена специальная раскраска, информационные отличительные надписи и знаки, согласованные в установленном порядке с органами внутренних дел или Росгвардией.  На ПЦН должно быть обеспечено круглосуточное (24 часа в сутки) присутствие оператора ПЦН;  ПЦН должно размещаться в помещении Исполнителя на территории населенного пункта области;  ПЦН должен покрывать всю территорию населенного пункта области и устойчиво работать не менее чем по двум каналам связи (тел., GSM, internet, радиоканал);  ПЦН должен обеспечивать прием, передачу и регистрацию тревожных сообщений с объектов Заказчика круглосуточно (24 часа в сутки);  Все переговоры оператора ПЦН должны записываться и храниться не менее 30 суток.  В случаях: отключения электроэнергии, нарушения каналов связи охранной сигнализации с ПЦО, нарушения технической укрепленности «Объекта», пожара, выхода из строя средств охранной сигнализации при невозможности оперативного восстановления их работоспособности, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств, охрана объектов осуществляется путем выставления экипажа группы быстрого реагирования по адресу нахождения объекта. Когда Исполнитель не может выполнить обязанности, принятые на себя по настоящему Договору, в том числе путём замены вида охраны, Исполнитель обязан передать охраняемый Объект Заказчика под охрану Заказчика, за исключением периода времени с 17:00 часов до 08:00 часов. До момента передачи «Клиенту» объекта охраны, Исполнитель выполняет возложенные на нее обязанности в полном объеме.  Исполнитель организует и выполняет свои обязательства в строгом соответствии с заключенным договором по охране объектов Заказчика, Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» №2487-1 от 11.03.1992, действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также разрешение на хранение и использование служебного оружия (РХИ), специальных средств.  Каждый сотрудник охраны Исполнителя, при выполнении служебных обязанностей должен иметь удостоверение частного охранника, установленного образца, разрешающее частную охранную деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом РФ от 22.12.2008 №272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности» с квалификацией не ниже 6 разряда (вышеуказанные документы предоставляются по требованию Заказчика, в течение не более 3 (трех) рабочих дней).  Исполнитель обязан иметь, использовать и применять для надлежащего исполнения договора: служебную форму по сезону, согласованную с территориальным подразделением ЛРР Росгвардии или ОВД, автотранспортные средства с отличительными знаками принадлежности к ЧОО, находящимися в собственности, лизинге, аренде (или ином законном основании), средства устойчивой радиосвязи между экипажами ГБР (МГ) и ПЦН Исполнителя.  Исполнитель обязан располагать необходимыми возможностями, обеспечивающими надежную охрану объекта Заказчика с целью своевременного предупреждения или пресечения актов незаконного вмешательства, фактов противоправных действий со стороны лиц, посягающих или могущих посягнуть на безопасность и имущественные права и интересы Заказчика.  Не запрещается Исполнителю в рамках взаимодействия использовать для реагирования на срабатывание охранной и тревожной сигнализации на объекте экипажи групп задержания строевых подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, на обслуживаемой территории которых находится охраняемый объект Заказчика.  Исполнитель при исполнении договора обязан:  Осуществлять выезд экипажа группы быстрого реагирования (МГ) при поступлении сигналов «Тревога» с охраняемого объекта для установления причины срабатывания ТСО, предотвращения и пресечения преступлений, направленных против личности и здоровья персонала Заказчика и клиентов, а также имущества и активов Заказчика.  О всех случаях срабатывания ТСО Исполнитель незамедлительно уведомляет представителей Заказчика.  При обнаружении признаков возгорания, либо задымления на охраняемом объекте, Исполнитель незамедлительно уведомляет подразделение пожарной охраны.  По прибытии на объект Заказчика блокировать имеющиеся входы и выходы, выяснять причину срабатывания средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации. В случаях выявления противоправных действий, принимать меры к задержанию лиц, виновных в этом, незамедлительно сообщать о происшествии Заказчику, при необходимости сотрудникам органов внутренних дел или Росгвардии.  При необходимости осуществлять охрану объекта резервным постом охраны до прибытия представителя Заказчика (или доверенного лица).  Сотрудники ГБР (МГ) Исполнителя при выполнении договорных обязательств должны быть экипированы спецсредствами, служебным огнестрельным оружием и должны быть одеты в форменную одежду с нанесенной фирменной символикой охранного предприятия Исполнителя.  Вести регистрацию и документацию учета всех событий, произошедших на объекте в охраняемое время, с отражением времени прибытия наряда охраны на объект Заказчика и времени доклада о результатах осмотра.  При необходимости ставить Заказчика в известность и принимать меры к устранению причин ложных срабатываний КТС и ОПС.  Составлять инструкции и обучать персонал Заказчика правилам пользования КТС и ОПС на объекте.  Знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие охранную деятельность, основы промышленной безопасности на объектах Заказчика, приказы, действующие инструкции, распоряжения, касающиеся его деятельности по охране объекта Заказчика.  Знать специфику, структуру и особенности охраняемого объекта Заказчика, его уязвимые места, порядок подъезда.  Знать порядок задержания лиц, совершивших правонарушение или хищение и оформления на них соответствующих материалов, меры по оказанию доврачебной помощи, быть обученными действиям при возникновении чрезвычайных и иной нештатной ситуации на объекте Заказчика (пожар, обнаружение посторонних предметов, захват заложников и др.).  Ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и нарушениях, а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на охраняемые имущественные интересы Заказчика или на оказание услуг Исполнителем.  В случае поступления сигнала тревоги с объекта охраны в ночное время самостоятельно осуществлять доставку представителя Заказчика до объекта охраны и обратно.  Привлечение к оказанию охранных услуг третьих лиц не допускается.  Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств:  -за ущерб, причиненный Заказчику кражей, уничтожением или повреждением имущества посторонними лицами, если данные лица не были задержаны группой быстрого реагирования (МГ) из-за невыполнения Исполнителем условий договора;  -за ущерб, причиненный имуществу Заказчика в результате грабежа или разбойного нападения, совершенного на Объекте, если правонарушители не были задержаны группой быстрого реагирования из-за невыполнения Исполнителем условий договора;  Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества, произошедшие по вине сотрудников Исполнителя, осуществляющих охрану Объекта, устанавливаются органами следствия (дознания) и судом.  Размер ущерба определяется комиссией, в которую входят представители Заказчика и Исполнителя. Размер реального ущерба должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, данными бухгалтерского учета Заказчика. При наличии споров Стороны разрешают их в установленном судебном порядке.  Качество оказываемых услуг Исполнителя должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и условиям заключенного договора. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями:  • Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ;  • Федерального закона РФ от 07 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»;  • Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  • Федерального закона от 14 апреля 1999г. №77-ФЗ «О ведомственной охране»;  • Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;  • Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992г. №587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;  • Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  • утвержденного Положения об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на Объектах Заказчика.  К грубым нарушениям договорных обязательств и порядка несения службы сотрудником охраны Исполнителя относятся:  - неприбытие (несвоевременное прибытие) ГБР (МГ) в соответствии с временным интервалом, указанном в договоре.  - прибытие ГБР (МГ) в неполном составе (не в соответствии с подписанным договором).  - прибытие невооруженного (неэкипированного) экипажа ГБР (МГ).  - прибытие на объект и нахождение на объектах Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  При выявлении подобных нарушений к Исполнителю могут быть применены штрафные санкции.  Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками Исполнителя своих обязанностей могут фиксироваться посредством использования фото - видео аппаратуры, материалов видеонаблюдения, представителями Заказчика в ходе осуществления проверок несения службы с составлением акта о нарушении. Акт о нарушении является основанием для применения штрафных санкций к Исполнителю.  В случае проведения Заказчиком и Исполнителем совместной комиссионной проверки составляется двусторонний акт с отражением ее результатов.  Представителями Заказчика, уполномоченными осуществлять проверки несения службы и составлять акты о нарушении являются:  - директор филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»;  - директор по безопасности и режиму;  - сотрудники отдела по безопасности и режиму;  - руководитель охраняемого объекта Заказчика, либо лицо его замещающее.  Указанные в настоящем пункте представители Заказчика при составлении акта о нарушении вправе привлекать любых иных работников Заказчика для фиксации факта нарушения.  Представителем Исполнителя является сотрудник, имеющий служебное удостоверение Исполнителя. В случае отказа сотрудника Исполнителя от подписания двустороннего акта по результатам совместной комиссионной проверки, делается соответствующая запись, акт подписывается представителем Заказчика. |
| 6 | Требования к качеству и безопасности оказания услуги | Оказание услуг по охране объектов осуществляется только штатными работниками Исполнителя в соответствии со ст. 1.1 закона РФ от 11.03.1992  N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".  Услуги оказываются в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором. |
| 7 | Требования к результатам услуги. Порядок сдачи и приемки результатов услуги | Результатом услуг является надлежащая охрана Объектов заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, договора и действующего законодательства РФ.  Заказчик контролирует качество оказываемых услуг в течение всего срока оказания услуг.  Исполнитель обязан сдавать, а заказчик принимать оказанные услуги с предоставлением акта оказанных услуг каждый месяц.  Порядок сдачи и приемки результатов услуги указан в ст. 5. Договора. |
| 8 | Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Срок гарантии устанавливается на весь срок действия настоящего Договора. Гарантии качества распространяются на все Услуги, оказанные Исполнителем. |